## Sheet1
2017年9月制
艺术学院安全检查指导表
序号 | 检查项目 | 检查结果
|  | 是（有） | 否（无) | 备注
1 | 组织体系
1.1 | 成立实验室安全领导小组，由党政一把手挂帅
1.2 | 建立实验室层面安全责任体系，所有房间有明确的安全责任人
1.3 | 院系与下属单位或个人签订了实验室安全管理责任书
2 | 规章制度及执行情况
2.1 | 具有学科特色的实验室安全管理制度
2.2 | 有安全检查与值班值日制度
2.3 | 有实验、仪器操作规程（含安全注意事项）
2.4 | 有体现学科特色的应急预案
2.5 | 将有操作指导性的制度、规范上墙
2.6 | 建立实验室安全检查且记录
2.7 | 形成实验室安全检查总结
2.8 | 对于检查发现存在问题的，有合适的方式通知被查实验室
2.9 | 检查出的问题得到及时的整改并有记录
3 | 安全教育
3.1 | 有年度安全教育培训计划
3.2 | 开展安全宣传教育（人身安全、实验安全、电气防火安全），有培训的记录，并规范存档
3.3 | 定期开展结合学科特点的防火应急演练，明确不同的火情不同的处理方式（电气火灾必须先断电，再用二氧化碳灭火器、干粉灭火器扑救，切勿使用酸碱灭火器和泡沫灭火器），有资料存档
3.4 | 在本单位主页设立专门的板块或其他形式的安全宣传、报道等
3.5 | 有计划的组织学生进行实验室安全考试，并发放合格证书
3.6 | 建立实验室安全准入体系
3.7 | 实验工具使用前教师是否进行示范教学，提醒注意事项（有危险性的工具禁止学生在无教师指导的情况下操作，必须由专人操作的仪器设备）
3.8 | 学院所属的所有房间严禁吸烟
4 | 实验室管理（画室、工作室、琴房、音乐厅、机房、多媒体）
4.1 | 实验室操作台用膳
4.2 | 实验室内严禁违章用电，课程需要使用电器的实验室是否在防火安全管理员处申请备案（暖风、加热器、吹风机等）
4.3 | 编排值日生表保持室内卫生（值日生排班表贴在墙上）
4.4 | 实验室内是否有杂物可燃物堆放
4.5 | 化学品是否有专人专柜保管
4.6 | 实验室安全责任人（任课教师是任课期间的安全责任人）
4.7 | 危险性实验室（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人再场
4.8 | 实验室内无穿拖鞋等现象
4.9 | 操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等
序号 | 检查项目 | 检查结果
|  | 是（有） | 否（无) | 备注
4.10 | 照明和消防设施符合国家相关规定，正确配备灭火器材（如灭火器、灭火毯等），洗眼器配备齐全并能良好使用
4.11 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新
4.12 | 仪器设备采购途径规范，杜绝不合格电气设备流入教学环节（严禁采购、使用无证或假冒，无厂名、厂址等来路不明和不安全的电器产品）
5 | 废弃物
5.1 | 废弃物在指定位置倾倒
5.2 | 有杂质、易染色的废弃物禁止倾倒进洗手水池，应倒进下水道
6 | 电气
6.1 | 电气线路敷设（是否有电路图，墙壁电源插座量是否足够，电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套）
6.2 | 用电量情况（是否超负荷）
6.3 | 短路保护措施（是否有配电箱）
6.4 | 电气安全隐患（私接乱拉电线、电路老化现象、电线插座串联现象）
6.5 | 使用的电器（教学需要）是否是三无产品
6.6 | 是否配备专业电工或电工等专业技术人员（持证上岗、按规定定期检测、维护保养电气线路和设备等问题）
7 | 学生宿舍
7.1 | 是否存在违规使用大功率电器、电动自行车充电、私接电线等违章用电现象
7.2 | 宿舍设施安全隐患（门禁不严、电路老化、生人入住等）
7.3 | 是否存在饲养宠物现象
艺术学院